Опросный лист

на смешивающий узел автоматического погодного регулирования (СУАПР)

(без заполнения данной заявки производитель не гарантирует возможность правильной установки и дальнейшей эксплуатации прибора СУАПР)

| № элеватора на Вашем ИТП |  |
| --- | --- |
| Геометрические размеры Вашего элеватора (смотри чертеж выше): | L = |  |  |
|  | h = |  |  |
|  | l2 = |  |  |
|  | Фланец 1 | Dy= | Dнар= | мм |
|  | Фланец 2 | Dy= | Dнар= | мм |
|  | Фланец 3 | Dy= | Dнар= | мм |
| Температурный график тепловой сети |  | / / |  | град. С |
| Давление (трубопровод подача) Р мПа |  |
| Давление (трубопровод обратка) Р мПа |  |
| Тепловая нагрузка на здание | E = |  | ГКал/час |
| Габариты здания: | длина | А = |  | м |
|  | ширина | В = |  | м |
|  | высота | С = |  | м |
| Ближайшее расстояние от Вашего элеватора до стены или до ближайшего объекта (труба, столб и т.п.), который может препятствовать нормальной установке СУАПР(минимальные расстояния от края Вашего элеватора до препятствия: высота Н= 700 мм; ширина L = 400 мм в обе стороны). | До стены __________ мм |
|  | До потолка ________ мм |
| СУАПР налажен на работу в жилых помещениях, если СУАПР планируется устанавливать в административных, медицинских, школьных или дошкольных учреждениях, или иных зданиях необходимо указать назначение Вашего здания: | Наименование объекта |  |
|  | Назначение здания |  |
|  | График работы персонала |  |
|  | Работа в ночную смену |  |
|  | Работа в выходные дни |  |
|  | Круглосуточное нахождение людей в здании |  |
| Контакты заявителя: | - тел./сотовый телефон |  |
|  | - город |  |
|  | - организация |  |
|  | - должность |  |
|  | - Ф.И.О. |  |
| Приложить фотографии Вашего ИТП и элеватора |
| Указать положение на существующем объекте |
| хххХ |  |
| Насос одинарный | сдвоенный |
| Расположение контроллера |
| Выносной шкаф (указать длину кабеля) L= _______ м |
| Расстояние от контроллера до датчика температуры наружного воздуха | ______ метров |
| Дата составления: |  |
| Подпись ответственного лица за составление заявки: |  |